TB
江西省建材联合会团体标准
T/JXBMIF XXX—20XX
	     


B-FRP复合增强缠绕管
B-FRP composite reinforced spirally enwound pipes
	（征求意见稿）


	     


20XX-XX-XX发布
20XX-XX-XX实施
江西省建筑材料工业联合会   发布
前  言
本标准按照GB/T 1.1-2020的规定起草。

本标准共分10章，内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、管材结构与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本标准由江西省建筑材料工业联合会负责管理，江西融众合管业有限公司负责解释。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：江西融众合管业有限公司、江西省建材科研设计院有限公司。
参编单位：江西忠塑管业有限公司、江西强发科技有限公司、江西凯达管业发展有限公司、江西伟塑管业有限公司、吉安市建筑设计规划研究院、江西国塑新型材料有限公司。
主要起草人：肖成、李荣付、曹忠宝、黄子明、肖凯、董嘉敏、万佳、钟晨瑞。
主要审查人：

B-FRP复合增强缠绕管

范围
本文件规定了B-FRP复合增强缠绕管的术语和定义、符号、缩略语、原材料、分类与标记、管材结构与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

本文件适用于长期工作温度在45℃以下的埋地排水、排污等工程。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1040.5 塑料 拉伸性能的测定 第5部分：单向纤维增强复合材料的试验条件
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 3682.1 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法

GB/T 6111-2018 流体输送用热塑性塑料管道系统 耐压性能的测定

GB/T 6672 塑料薄膜和薄片 厚度测定 机械测量法

GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 8806 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB 9345.1 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法
GB/T 9647 热塑性塑料管材 环刚度的测定

GB/T 18042 热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法

GB/T 19278 热塑性塑料管材、管件与阀门 通用术语及其定义

GB/T 19466.6 塑料 差示扫描量热法(DSC)第6部分：氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定

GB/T 19472.2 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材
GB/T 21873 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范

术语和定义、符号、缩略语

术语和定义

GB/T 19278界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

B-FRP复合增强缠绕管  B-FRP composite reinforced spirally enwound pipes

以聚乙烯(PE)树脂为主要原料，采用逐层缠绕成型工艺，以连续玻纤带增强管材内层，以聚烯烃材料作为辅助支撑结构，经加工制成的复合结构管材。
公称尺寸DN/ID  nominal size DN/ID
与内径相关的公称尺寸。

内径di  inside diameter
在管材（不包括承口）的任一处垂直轴向横断面的内径测量值。

平均内径dim  mean inside diameter
相互垂直的两个或多个内径测量值的算数平均值。
壁厚e  wall thickness
在管材、管件圆周上任一点测量的管壁厚度。
内层壁厚e1  inner wall thickness

管材的螺旋型肋之间任一点的壁厚。

公称环刚度SN  nominal ring stiffness

环刚度的名义值，通常是一个便于使用的圆整数，表示环刚度的最小规定值。

符号

下列符号适用于本文件。

DN/ID：以内径表示的公称尺寸

di：内径

dim：平均内径

e：壁厚

e1：内层壁厚

L：管材长度

L1：电熔连接熔接长度

L2：弹性密封件连接接合长度
缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MFR                         
熔体质量流动速率（Melt mass-flow rate）

OIT                         
氧化诱导时间（Oxidation induction time）

PE                         
聚乙烯（Polyethylene）

SN                         
公称环刚度（Nominal ring stiffness）
TIR                       
真实冲击率（True impact rate）

原材料

聚乙烯（PE）树脂
生产管材所用的材料应以聚乙烯（PE）为主要原料，可加入适量助剂改性。聚乙烯（PE）树脂的性能应满足表1的规定。

表1  聚乙烯（PE）树脂性能

	序号
	项目
	要求
	检验方法

	1
	内压试验a
	80℃，环应力4.0MPa，165h
	无破坏、无渗漏
	GB/T 6111-2018
采用 A型密封接头

	
	
	80℃，环应力2.8MPa，1000h
	
	

	2
	熔体质量流动速率MFR(190℃，5kg)/(g/10min)
	≤1.6
	GB/T 3682.1

	3
	密度/(kg/m3)
	≥930
	GB/T 1033.1

	4
	氧化诱导时间OIT(200℃/铝皿)/min
	≥40
	GB/T 19466.6

	a 用该原材料挤出的实壁管材进行试验。


玻纤增强带
玻纤增强带为预浸渍聚乙烯的玻璃纤维带，其性能应满足表2的规定。
表2  玻纤增强带性能

	序号
	项目
	要求
	检验方法

	1
	外观
	表面应光滑平整，不分层，无玻纤外露和脱落，无明显划伤、破铜、褶皱、气泡、凹陷等缺陷
	目测

	2
	宽度/mm
	不应超过标称值a的±1.0
	GB/T 6673

	3
	厚度/mm
	0.3±0.03
	GB/T 6672

	4
	纵向拉伸强度/MPa
	＞700
	GB/T 1040.5

	5
	纵向拉伸延伸率/%
	＜5
	GB/T 1040.5

	6
	玻纤含量/%
	＞60
	GB/T 9345.1，直接煅烧法

	a标称值由玻纤增强带制造商给出。


回用料

允许少量使用来自本厂的生产同种产品的清洁回用料，回用料加入量应小于5%。

弹性密封圈
弹性密封圈应符合GB/T 21873的要求。

分类与标记

分类
管材按公称环刚度等级分类，见表3。

表3  公称环刚度等级

	级别
	SN8
	SN10
	SN12.5
	SN16
	SN20
	SN24

	环刚度/（kN/m2）
	8
	10
	12.5
	16
	20
	24


标记

标记图示

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



标记示例
公称尺寸为300mm，公称环刚度等级为SN8的B-FRP复合增强缠绕管标记为：

B-FRP复合增强缠绕管 DN/ID300 SN8 T/JXBMIF XXX-20XX

管材结构与连接方式

管材结构

管材结构如图1所示。

[image: image2.png]8S)

9

P





说明：

di——管材的内径；
e1——内层壁厚；

ec——结构高度；

1——辅助支撑中空管；

2——玻纤增强带。

图1  管材结构示意图

连接方式
管材一般采用弹性密封连接方式和电熔焊接连接方式，其中弹性密封连接有弹性密封件位于插口和弹性密封件内嵌于承口两种连接方式。管材的连接方式如图2所示。

[image: image3.png]P





a) 弹性密封件位于插口的连接方式
[image: image4.png]Lo





b) 弹性密封件内嵌于承口的连接方式
[image: image5.png]



c) 电熔焊接连接方式
说明：
di——管材的内径；

L——管材长度；

L1——电熔连接熔接长度；

L2——弹性密封连接接合长度。
图2  管材连接示意图

技术要求
颜色
管材内外层颜色一般为蓝色，且均匀一致，其他颜色由供需双方协商确定。

外观

管材内表面应光滑平整，外部肋应规整，内外壁应无气泡和可见杂质，熔缝无脱开。切割后的断面应平整，无毛刺。
规格尺寸

长度

管材的长度L一般为6m，其他长度由供需双方协商确定。长度不准许有负偏差。
其他尺寸

管材的最小平均内径dim,min，最小内层壁厚e1，min均应符合表4的规定，管材的其他尺寸由生产厂商确定。
表4  管材的尺寸                              单位为mm
	公称尺寸

DN/ID
	最小平均内径

dim,min
	最小内层壁厚

e1，min

	200
	195
	2.8

	300
	294
	2.8

	400
	392
	3.0

	500
	490
	3.5

	600
	588
	4.0

	800
	785
	5.0

	1000
	985
	6.0

	1200
	1185
	6.0

	1300
	1285
	6.0

	1400
	1385
	6.0

	1500
	1485
	6.0

	1600
	1585
	6.0

	1700
	1685
	6.0

	1800
	1785
	6.0

	1900
	1885
	6.0

	2000
	1985
	6.0


物理力学性能

管材的物理力学性能应符合表5的规定。
表5  管材的物理力学性能

	项目
	要求

	环刚度/(kN/m2)
	SN8
	≥8

	
	SN10
	≥10

	
	SN12.5
	≥12.5

	
	SN16
	≥16

	
	SN20
	≥20

	
	SN24
	≥24

	冲击性能 TIR/%
	≤10

	环柔性
	试样圆滑，无反向弯曲，无破裂，玻纤层无脱开，试样沿肋切割处开始的撕裂允许小于0.075DN/ID或75mm（取较小值）

	烘箱试验
	熔接处应无分层、无开裂

	密度/（kg/m³）
	≥930

	氧化诱导时间 OIT（200℃/铝皿）/min
	≥30

	灰分/%
	≤3

	蠕变比率
	≤4

	熔接处的拉伸力/N
	DN/ID≤300

400≤DN/ID≤500

600≤DN/ID≤700

800≤DN/ID≤1700

1800≤DN/ID≤2000
	≥380

≥510

≥760

≥1020

≥1428


系统适用性

系统适用性要求应符合表6的规定。
表6  系统适用性要求
	项目
	试验参数
	要    求

	弹性密封件连接的密封性
	条件B：径向变形

管材变形10%

承口变形5%
温度：（23±2）℃
	较低的内部静液压（15min）0.005MPa
	无泄漏

	
	
	较高的内部静液压（15min）0.05MPa
	无泄漏

	
	
	内部气压（15min）-0.03MPa
	≤-0.027MPa

	
	条件C：角度偏转

DN/ID≤300：2º

400≤DN/ID≤600：1.5º

DN/ID＞600：1º

温度：（23±2）℃
	较低的内部静液压（15min）0.005MPa
	无泄漏

	
	
	较高的内部静液压（15min）0.05MPa
	无泄漏

	
	
	内部气压（15min）-0.03MPa
	≤-0.027MPa


表6  （续）
	项目
	试验参数
	要    求

	电熔焊接连接的拉伸力
	最小拉伸力应符合表5中熔接处的拉伸力要求
	连接不破坏


试验方法

试样的状态调节

除另有规定外，试样应按GB/T 2918-2018的规定，在23℃±2℃条件下，对试样进行状态调节和试验，

状态调节时间不应少于24h，当管材DN/ID＞600mm时状态调节时间应不少于48h。
颜色和外观

按GB/T 19472.2中8.2的规定进行。

规格尺寸

长度

按GB/T 8806的规定进行。

平均内径

按GB/T 8806的规定，在管材同一横断面，用精度不低于1mm的量具测量管材的内径，每转动45°测量一次，取4次测量结果的算术平均值，结果保留一位小数。
壁厚

按GB/T 8806的规定，将管材沿圆周进行四等份的切割，用精度不低于0.02mm的量具测量内层壁厚，读取最小值，精确到0.1mm。
环刚度

按GB/T 9647的规定进行。管材DN/ID＞500mm时，从管材上截取一个试样，旋转120°试验一次，取3次试验的算术平均值。
冲击性能

按GB/T 19472.2中8.10的规定进行。

环柔性

按GB/T 9647的规定进行。试验力应连续增加，当试样在垂直方向外径变形量为原外径的30%时立即卸载。
烘箱试验
按GB/T 19472.2中8.5的规定进行。当内层壁厚e1≤8mm时，在（110±2）℃下放置30min；当内层壁厚e1＞8mm时，在同样温度下放置60min。

密度
按GB/T 1033.1中A法的规定进行，取样位置为管材内、外壁或承插口端任一处（不包括辅助支撑结构）。
氧化诱导时间

试验按GB/T 19466.6的规定进行，试样应取自管材内外壁（不包括辅助支撑结构），将原始表面朝上进行试验。试样数量为3个，试验结果取最小值。
灰分
按GB/T 9345.1的规定进行。采用直接煅烧法，取样位置为管材内、外壁或承插口端任一处（不包括辅助支撑结构）。灰分质量不包括玻璃纤维的质量。
蠕变比率

按GB/T 18042的规定进行。试验条件为（23±2）℃，根据试验结果，计算并外推至两年的蠕变比率。
熔接处的拉伸力
按GB/T 19472.2中8.13的规定进行。
系统的适用性

弹性密封连接的密封性
按GB/T 19472.2中附录E的规定进行。试验参数见表6。
电熔焊接的拉伸力
按GB/T 19472.2中8.14.2的规定进行。
检验规则

组批

同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批。管材DN/ID≤500mm时，每批数量不超过60吨，如果生产7天尚不足60吨，则以7天产量为一批；管材DN/ID＞500mm时，每批数量不超过300吨，如果生产30天尚不足300吨，则以30天产量为一批。
出厂检验

出厂检验项目为颜色、外观、规格尺寸、环刚度、环柔性、密度、氧化诱导时间、灰分和熔接处的拉伸力。

颜色、外观和规格尺寸检验按GB/T 2828.1的规定进行抽样，采用正常检验一次抽样方案，按一般检验水平Ⅰ，接收质量限（AQL）4.0。抽样方案见表7。
表7  抽样方案                               单位为根
	批量N
	样本大小n
	接收数Ac
	拒收数Rc

	2～15
	2
	0
	1

	16～25
	3
	0
	1

	26～90
	5
	0
	1

	91～150
	8
	1
	2

	151～280
	13
	1
	2

	281～500
	20
	2
	3

	501～1200
	32
	3
	4

	1201～3200
	50
	5
	6

	3201～10000
	80
	7
	8


在按9.2.2抽样检查合格的样品中，随机抽取足够的样品进行环刚度、环柔性、密度、氧化诱导时间、灰分和熔接处的拉伸力试验。

型式检验

型式检验项目为第7章规定的全部项目。一般情况下每两年进行一次型式检验。若有以下情况之一时，应进行型式检验：
a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 产品的结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c) 产品停产一年后恢复生产时；
d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。
判定规则
颜色、外观和规格尺寸按表7进行判定。物理力学性能中有一项达不到规定指标时，在按9.2.2抽取方案抽取的合格样品中再抽取双倍样品进行该项的复验，如仍不合格，判该批为不合格批。

标志、运输和贮存

标志

产品上应有下列永久性标志：
a) 按5.2规定的标记；

b) 生产厂名和（或）商标；

c) 生产日期。
运输
10.2.1  管材在装卸运输过程中，不应受到剧烈撞击、摔碰和重压。
10.2.2  管径较小，且重量轻的管材，可由人工装卸。管径较大的管材，应用机械装卸。当采用机械装卸管材时，管材上两吊点应在距离管两端约1/4管长处。
10.2.3  车、船底部与管材接触处应尽量平坦，并应有防止滚动和互相碰撞的措施，不应接触尖锐锋利物体，以免划伤管材。
贮存

管材存放场地应平整，远离热源。管材的堆放高度不应超过2m。

本文件编号





环刚度等级





公称尺寸





产品名称








